Laboratorio Tecnico Avanzato
“Generazione, Trasmissione e Distribuzione dell’Energia Elettrica” ──────────────────────────────
Finalità del Laboratorio
• Formare gli studenti attraverso esperienze pratiche e teoriche che li introducano ai processi fondamentali dell’elettrotecnica: dalla produzione di energia (generazione) fino alla sua distribuzione agli utenti finali.
• Offrire un ambiente in cui si possano simulare situazioni reali, permettendo agli studenti di comprendere come funzionano i sistemi energetici complessi e quali sono le tecnologie utilizzate oggi nel settore (ad esempio, generatori, trasformatori, inverter, sistemi di monitoraggio).
• Preparare gli allievi alle professioni tecniche del futuro, sviluppando competenze pratiche e conoscenze teoriche che li renderanno competitivi nel mondo del lavoro.
Obiettivi Didattici
• Comprendere i principi base della generazione dell’energia: capire come si produce energia elettrica (ad esempio, tramite generatori) e quali sono le fasi di conversione e trasformazione necessarie per renderla utilizzabile.
• Imparare a gestire e monitorare sistemi energetici complessi grazie all’utilizzo di strumentazioni avanzate come inverter (che regolano la velocità dei motori), relè di protezione e sistemi SCADA che consentono il controllo remoto e l’archiviazione dati.
• Sviluppare competenze pratiche nella risoluzione dei problemi: attraverso esercitazioni mirate, gli studenti apprenderanno a diagnosticare eventuali malfunzionamenti nei circuiti e nelle apparecchiature, simulando scenari realistici di guasti o inefficienze.
• Promuovere l’apprendimento collaborativo e attivo: il laboratorio è concepito per favorire lo scambio tra pari e l’utilizzo di metodologie didattiche innovative (come simulazioni realistiche) che stimolano la creatività e l’analisi critica.
Risultati Attesi
• Alla fine del corso, gli studenti saranno in grado di spiegare chiaramente come viene generata, trasformata e distribuita l’energia elettrica, comprendendo sia i principi teorici che le applicazioni pratiche.
• Avranno acquisito competenze operative nell’utilizzo delle apparecchiature presenti nel laboratorio (generatori, inverter, sistemi di monitoraggio) e saranno capaci di intervenire in modo autonomo per risolvere eventuali problemi tecnici.
• Saranno preparati ad affrontare le sfide del mondo lavorativo nelle professioni legate all’energia elettrica, grazie a una conoscenza approfondita delle tecnologie moderne e alla capacità di lavorare in team su progetti complessi.
• Contribuiranno a creare un ambiente di apprendimento inclusivo e accessibile, valorizzando la diversità e promuovendo pari opportunità per tutti gli studenti.
────────────────────────────── Con questa proposta si intende offrire agli allievi una formazione completa che integri teoria e pratica, favorendo lo sviluppo di competenze tecniche avanzate in un contesto moderno ed innovativo. L’obiettivo è quello di preparare giovani professionisti capaci di rispondere alle esigenze del mercato lavorativo nel settore energetico e delle tecnologie dell’informazione.