Laboratorio sulle Smart Grids – Reti Elettriche Intelligenti
Finalità del Laboratorio
• Fornire agli studenti un ambiente pratico ed interattivo per comprendere in modo chiaro e diretto i principi fondamentali delle reti intelligenti (smart grids).
• Mostrare come la produzione, la trasmissione e la distribuzione dell’energia possano essere gestite in modo efficiente grazie all’integrazione di tecnologie avanzate.
• Promuovere l’utilizzo sostenibile delle risorse energetiche attraverso l’inclusione di fonti rinnovabili (come impianti fotovoltaici ed eolici) e sistemi di accumulo, favorendo così una cultura dell’energia pulita e innovativa.
• Creare uno spazio di apprendimento inclusivo e accessibile che stimoli la creatività, il lavoro collaborativo e l’utilizzo di metodologie didattiche innovative.
Obiettivi Didattici
• Comprendere i concetti base delle reti intelligenti: dalla generazione dell’energia fino alla sua distribuzione in rete, con particolare attenzione alle tecnologie che consentono il monitoraggio e la gestione in tempo reale.
• Imparare ad utilizzare strumentazioni avanzate – come sistemi di controllo (SCADA) e simulatori – per visualizzare e analizzare i dati raccolti dai sensori, permettendo così una comprensione immediata delle dinamiche operative della rete.
• Sperimentare l’integrazione di fonti energetiche rinnovabili all’interno di una rete miniaturizzata, comprendendo come queste possano contribuire a migliorare l’efficienza e la sostenibilità del sistema.
• Acquisire competenze pratiche nella gestione della domanda energetica attraverso strategie di Demand Response, ovvero tecniche che ottimizzano i consumi in risposta alle variazioni dell’offerta.
• Apprendere le procedure per la diagnosi e la risoluzione dei problemi: grazie alla simulazione di emergenze o malfunzionamenti, gli studenti saranno guidati nell’applicazione di soluzioni di resilienza e ottimizzazione della rete.
• Sviluppare capacità progettuali e gestionali che permettano agli studenti di configurare una smart grid in miniatura, integrando sia le tecnologie tradizionali che quelle innovative.
Risultati Attesi
• Alla fine del percorso formativo, gli studenti saranno in grado di spiegare chiaramente come funzionano le reti intelligenti, comprendendo sia i principi teorici che le applicazioni pratiche.
• Avranno acquisito competenze operative nell’utilizzo di strumenti avanzati (come il sistema SCADA) per monitorare e gestire in tempo reale i dati relativi alla produzione e al consumo energetico.
• Saranno capaci di progettare, configurare e simulare una smart grid miniaturizzata, integrando fonti rinnovabili e sistemi di accumulo, con l’obiettivo di ottimizzare la qualità dell’energia distribuita.
• Avranno sviluppato abilità critiche per affrontare situazioni di emergenza o malfunzionamenti, applicando strategie che migliorano la resilienza e la stabilità della rete.
• Saranno preparati ad inserirsi in contesti professionali legati alle tecnologie energetiche grazie a una formazione che integra teoria, sperimentazione pratica e l’utilizzo di metodologie didattiche innovative.
Questa proposta mira non solo a fornire agli studenti conoscenze tecniche avanzate ma anche a stimolare la creatività, il lavoro collaborativo e lo spirito critico. L’approccio pratico e inclusivo permetterà a tutti gli studenti di accedere alle nuove tecnologie energetiche in modo chiaro e motivante.